附件1

设备参数

| - 序号 | - 项目名称 | - 规格型号 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 活性炭更换 | - Φ4mm | - 袋 - （25）公斤 | - 4 | - 柱状活性炭； - 碘值800，废气处理专用； - 含更换，不含处置。 |
| - 2 | - 离心风机 | - 见备注 | - 台 | - 1 | - 风量：1900-2500m³/h - 电压：220v - 功率1.1kw - 含原风机的拆除 - 配套新风机进出口、变径等、支架（安装） |
| - 3 | - 线路整改 | - / | - 项 | - 1 | - 原除臭设备控制柜主新路更换； - 包含布管、穿墙、线缆； - 时控开关更换 |