大邑县人民医院

残康楼屋面和发热门诊楼屋面防水处理项目比选文件

一、项目概述

 为了防止水渗漏，保护建筑结构，需对残康楼屋面和发热门诊楼屋面进行防水改造。

  （1）：人民医院残康楼屋面防水处理：屋面丙纶防水，面积约920.2㎡。

（2）：人民医院发热门诊楼屋面防水处理：屋面丙纶防水，面积约832.5㎡。

  （3）：另需拆除残康楼顶楼板房，约200平方米，并有废弃物资需要搬运。
项目名称：大邑县人民医院残康楼屋面和发热门诊楼屋面防水处理项目。

项目预算：人民币39548元，最高限价（招标控制价）：39535.75元。

根据《川财采 〔2016〕53号》第三十一条规定在评审过程中，供应商报价低于采购预算50％或者低于其他有效供应商报价算术平均价40%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会按《川财采 〔2016〕53号》第三十一条文件规定要求进行评审处理。
四、服务内容★

建设内容及规模：人民医院残康楼屋面防水处理：屋面丙纶防水，面积约920.2㎡；人民医院发热门诊楼屋面防水处理：屋面丙纶防水，面积约832.5㎡；拆除残康楼顶楼板房，约200平方米。并有废弃物资需要搬运，

五、资质要求

比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件：
6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动；
6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；
6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；
7、本项目接受小微企业参加比选。

六、商务要求★
1.服务地点:大邑县人民医院内，请供应商自行到现场查看。

2.服务期限:自合同签订之日起10日内完成相关工作并竣工验收（提供承诺函），否则直接按无效处理。
3.结算方式:根据中选人中选总价进行结算。

4.付款方式: 合同签订后10日内完成相关工作并竣工验收。中选人须向比选人开具合法有效的税务发票,以转账的方式支付。支付合同费用的97%，剩余3%为质保金，质保期限一年，质保期完成后一次性支付剩余的3%。

5.其他未尽事宜由比选人与比选中选人协商，在签订采购合同时进行约定。

6.工程质量要求：达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准。

注意：本项目标注的“★”的内容为本次比选项目的最低要求，为实质性要求，不允许有负偏离。
七、评分细则
综合评分表
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价
	30分
	以本次投标报价的最低报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*30*100%
	/

	2
	人员配置
	20分
	项目经理：具备建设行政主管部门颁发的注册在本单位的建筑工程专业二级及以上注册建造师资格证（提供该证书得10分），同时具有有效的安全生产考核合格证书（B证）（提供该证书得10分）。
	/

	3
	施工组织设计
	48分
	施工组织部署与技术措施；内容包括：①施工方案②技术措施③用工计划④图纸审查管理制度⑤材料检验管理制度⑥工程质量验收管理制度⑦技术档案管理制度；方案完整包含以上内容得14分；每缺少一项内容扣2分或每有一项内容不完整扣1分扣完为止。
2、质量管理体系及保证措施：内容包括：①质量管理体系②质量保证措施③质量检查监督机构④材料进场后的质量保证制度⑤施工机械控制措施⑥成品保护措施⑦工程质量回访和保修制度；方案完整包含以上内容得14分；每缺少一项内容扣2分或每有一项内容不完整扣1分扣完为止。
3、文明施工与安全管理体系与措施：①文明施工安全保障体系②施工现场管理人员安全生产职责③针对本项目周边环境、潜在危险源而制定的施工安全防护措施；方案完整包含以上内容得6分；每缺少一项内容扣2分或每有一项内容不完整扣1分扣完为止。

4、环境保护管理体系与措施：内容包括：①环境保护保障体系②施工现场管理人员环境保护职责；方案完整包含以上内容得4分；每缺少一项内容扣2分或每有一项内容不完整扣1分扣完为止。

5、工程进度计划与措施：①施工进度计划②工期保证措施；方案完整包含以上内容得10分；每缺少一项内容扣5分或每有一项内容不完整扣2.5分扣完为止。

	/

	4
	响应文件规范性
	2分
	响应文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣1分，直至该项分值扣完为止。
	




