
大邑县人民医院

污水处理在线监测水温和水质自动采样运维服务采购项目比选文件
前提：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。
一、项目名称：污水处理在线监测水温和水质自动采样运维服务采购项目

二、项目预算：1.5万元/年，一采两年，合同一年一签。
三、★服务内容：
（一）技术要求：

1.投标供应商提供水质自动采样器一台，温度监测仪一台，满足我院现有的水质采样需求。
2.数据与成都市生态环境局同步、一致，享受污染源在线监控系统的数据信息。

3.确保设施正常运行和污染物排放稳定达标。
（二）服务要求：

投标人所提供的所有产品、服务及配套设施均需符合国家有关质量标准。具体运行维护要求如下：
1.在线监测设备的维护和保养：包括设备校准、仪器检查、保养及维护，现场仪器故障的处理及零配件提供及更换，仪器设备的故障恢复等。及时校准现场仪器设备，保证数据的准确、可靠。

2.易耗品的提供：包括所有设备需定期更换的易耗品，设备系统正常工作所需定期更换的材料。

3.做好现场端设备故障的记录、分析，有问题及时处理迅速准确地提出排除方案，并排除故障，尽力减少故障造成的损失。

4.保障设备运行正常，监控数据准确及时，实时上传至监控中心。

5.配合各级相关部门进行检查。

6.按照《污染源自动监控设施运行管理办法》（环办〔2008〕6号）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）的要求对在线监控设施运行维护进行标准化管理。

7.每周对设备进行巡检。

8.售后服务：服务期内出现故障，须在24小时内携带备件到达现场，进行故障检测、定位、维护与排除，保障设备的正常运行。

四、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

7.本项目不接受联合体参加比选。

五、商务要求

（一）服务时间和地点

1.服务时间：合同签订后两年。

2.服务地点：大邑县人民医院。

（二）服务方式：成交供应商提供设备运维，在原有设备无法使用的情况下需要提供满足指标要求的水质在线监测仪设备；合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现；在运营期间，设备使用权归甲方，设备所有权归乙方,服务期满设备所有权归甲方。

（三）付款方式：合同一年一签，费用一年一付。成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票，采购人收到发票后在20个工作日内向成交供应商支付当年合同总金额的100%。
六、评分标准

	序号
	评分因素
	分值
	评分标准

	1
	报价20%
	20分
	满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（基准报价／投标报价）*20%*100

	2
	实施方案30%
	30分
	根据投标人提供的实施方案进行评审，方案内容需包含：①质量保障措施②项目管理方案③安装调试方案④应急保障措施⑤技术保证措施⑥人员配置方案进行评审。每具有一项得5分，最多得30分，在此基础上，方案中存在缺陷的，每有一处扣2.5分，扣完为止。

注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。

	3
	运维服务方案30%
	30分
	根据项目情况提供运行维护服务方案，内容包含：①服务计划②人员保障措施及服务电话③响应时间及故障修复时间④现场服务支持能力⑤如遇到政策调整做出响应及处理方案等进行评分，每具有一项得6分，最多得30分，在此基础上，方案中存在缺陷的，每有一处扣3分，扣完为止。

注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。

	4
	人员配置10%
	10分
	投标人为本项目配备的售后服务人员中：

①具有设施运行人员考试合格证书（自动监环境污染治理控（水）运行工）的，每有 1 人得1分，最多得 5分（注：提供环境污染治理设施运行人员考试合格证书）

②具有中国环境监测总站—全国环境监测人员培训合格证书的，每有1人得1分，最多得5分。（注：提供全国环境监测人员培训合格证书复印件）。

	5
	同类业绩10%
	10分
	投标人提供的2022年1月至今同类业绩，每提供一个业绩证明得 2 分，最高得10分，未提供的，不得分。

注：提供类似项目合同复印件（至少包括项目名称、金额、内容、签字页面）。




