
大邑县人民医院

螺旋鼓风机采购项目比选文件

一、项目概况

因大邑县人民医院污水处理站螺旋鼓风机出现故障需更换，现对大邑县人民医院螺旋鼓风机采购项目进行公开招标，针对上述内容实施螺旋鼓风机的拆除安装、调试至正常使用。欢迎符合资格条件的、有能力的供应商参加投标。
二、项目名称：螺旋鼓风机采购项目

三、项目预算：本项目采购预算为14950.00元，最高限价为12600.00。
四、产品清单及技术参数要求

    1.产品清单

	序号
	名称
	型号
	数量
	单位
	金额（元）

	1
	螺旋鼓风机
	DR-100
	1
	套
	12600.00

	合计（元）
	12600.00（大写：壹万贰仟陆佰元整）

	备注：以上金额包含材料费、辅料费、安装拆卸及人工费、运费、税费。




2.技术参数要求

1.三叶罗茨鼓风机及配套进口除尘装置出口消音器；

2.风量：不低于4.2m³/min；

3.风压：不低于58.8kpa；

4.转速：不低于1220r/min；
5.功率：不低于7.5kw；
6.需拆除原有风机并安装新风机；

7.需进行调试，保证设备正常运行。
五、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

7.本项目不接受联合体参加比选。
六、商务要求

1.交货期：自合同签订之日起10个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作。

2.交货及安装地点：大邑县人民医院。

3.付款方法和条件：全部货物安装调试完毕采购人验收合格，成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票后，采购人收到发票后在20个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。

4.安装调试：成交供应商负责设备运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

5.成交供应商须严格遵守国家制定的安全生产相关法规制度，对建设安全承担全部责任。在安装调试作业中采取严格安全保护措施，并安排专人负责现场监护，保证现场作业安全。按照国家相关规定，须持证上岗的岗位必须做到持证上岗。履行合同过程中发生的成交供应商任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

6.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

8.售后服务：质保期内出现故障，须在24小时内携带备件到达现场，进行故障检测、定位、维护与排除，保障设备的正常运行。

9.质保期：质保期≥1年，质保期内免费维修及更换，如产品三次维修仍达不到性能要求则免费换新。（提供承诺函）
七、评分标准

	评分因素
	分值
	评分标准
	备注

	报价
	40分
	以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)*40
	

	参数要求
	14分
	供应商针对响应文件中“技术参数要求”的响应得分规则如下：合计：7条，完全满足得14分，有一项不符合要求的扣2分，扣完为止。
	

	实施方案
	20分
	供应商根据本项目特点，提供实施方案至少包含：①施工方案，②质量保证措施，③产品配送，④人员配置，⑤应急措施等，每具有一项得4分，最多得20分。

方案中存在缺陷或漏洞（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)的，每有一处扣2分，扣完为止。
	

	售后服务
	20分
	根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案内容需包含：①售后服务体系，②售后服务保障措施，③售后服务优势，④备货方案，⑤售后响应时间，每具有一项得4分，最多得20分。

方案中存在缺陷或漏洞（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)的，每有一处扣2分，扣完为止。
	

	业绩
	6分
	投标人提供的2023年至今类似业绩，每提供一个业绩证明得 2分，最高得6分。

注：提供合同或中标通知书扫描件（加盖投标人公章）。
	




