## 医疗设备调研需求
大邑县人民医院2026年第一批医疗设备购置需求调研清单
产品编号 | 名称 | 合计 | 单位 | 国产/进口 | 主要用途及配置要求 | 采购需求科室签字
1 | 4K荧光腹腔镜系统 | 1 | 套 | 国产 | 主要用途：超高清4K3D视觉和实时荧光导航两大功能。1. 提供极致清晰的解剖视野：4K超高清成像让医生能看清极其细微的血管、神经和组织结构，使常规的微创手术（如胆囊切除、胃肠肿瘤切除等）更精准、更安全。2. 实现术中实时导航：通过向患者静脉注射一种安全的荧光造影剂，该系统可以“点亮”特定的组织。这主要用于：评估组织血流灌注：在胃肠道吻合后，观察吻合口血供，有效预防吻合口漏。显示淋巴系统和前哨淋巴结：精准定位并清扫肿瘤区域的淋巴结，用于癌症（如胃癌、结直肠癌）的分期手术。肝胆手术和肿瘤识别：让肝脏肿瘤在屏幕上发光，实现精准切除；同时清晰显示胆道结构，避免胆管损伤。 配置要求： 1、4K荧光摄像系统主机1套； 2、LED冷光源1套； 3、气腹机1台； 4、显示器2台； 5、台车1台； 6、副屏支架1个； 7、荧光内窥镜2根；小儿内窥镜2根； 8、导光束2根； 9、摄像头1个； 10、超声刀1台； 11、排烟装置1套。 12、同品牌高频电刀1。 质保：≥5年 | 麻醉手术室 普外科 肝胆外科 妇产科 泌尿外科
2 | 4K高清腹腔镜系统 | 1 | 套 | 国产 | 主要用途：超高清4K视觉功能。提供极致清晰的解剖视野：4K超高清成像让医生能看清极其细微的血管、神经和组织结构，使常规的微创手术（如胆囊切除、胃肠肿瘤切除等）更精准、更安全。为外科医生提供极致清晰、逼真和放大的手术视野。更精准地进行解剖：清晰分辨细微的血管、神经、筋膜层次，减少副损伤。 更彻底地切除病灶：在切除肿瘤等病变组织时，能更好地区分病灶与正常组织边界，实现精准切除。提升手术安全性：清晰的视野有助于避免误伤重要器官，减少术中出血和并发症。 配置要求： 1、4K荧光摄像系统主机1套； 2、LED冷光源1套； 3、气腹机1台； 4、显示器2台； 5、台车1台； 6、副屏支架1个； 7、荧光内窥镜2根；小儿内窥镜2根； 8、导光束2根； 9、摄像头1个； 10、超声刀1台； 11、排烟装置1套。 12、同品牌高频电刀1。 质保：≥5年 | 麻醉手术室及使用科室
3 | 麻醉多普勒超声机 | 1 | 台 | 国产 | 主要用途：1、用于麻醉引导下穿刺。2、快速病情评估。3、可用于经会阴前列腺穿刺活检。探头放入直肠，能够显示前列腺结构，引导穿刺针从会阴部进入前列腺相应部位完成取材。 配置要求：1、线阵探头、图阵探头、相控阵探头。2、配置一个直肠双平面探头，探头为直肠样式，可放入直肠，有两个平面，一个为冠状位，一个为矢状位。 质保≥5年 | 麻醉手术室 普外科 肝胆外科 妇产科 泌尿外科
4 | 数字减影血管造影系统 | 1 | 套 | 国产 | 主要用途：1、心脏与大血管：诊断主动脉夹层、动脉瘤；进行冠状动脉造影与支架植入、心脏射频消融等治疗。2、 头颈部与脑血管：诊断动脉瘤、血管畸形；进行颅内动脉瘤栓塞、急性脑梗取栓/溶栓等治疗。3、腹部与外周血管：诊断肝、肾动脉狭窄等；进行肿瘤供血动脉栓塞化疗、外周血管成形/支架术等治疗。4、肿瘤介入治疗：用于肿瘤供血动脉的栓塞和局部化疗灌注，控制肿瘤生长。 配置要求： 1、主机：机架系统：满足心、脑、外周血管和非血管的造影和介入治疗需要，悬吊式机架，能覆盖全身功能，大平板。 2、导管床：满足全身检查、治疗的要求；床面要求为碳纤维材料；导管床配备床垫、病人绑带、头托、臂托、臂支架及输液架。 3.控制系统 4.高压发生器 5.X线球管与组件 6.平板探测器 7.医用图像显示器 8.高级三维图像后处理工作站 9.测量分析功能（包含但不限于：左心室分析软件、支架精显、三维路图功能、类CT成像功能、旋转采集、血管融合、三维血管重建、冠脉分析软件、下肢血管造影剂跟踪造影、造影路图转换功能等功能）并软件开放。 10.剂量管理平台 11.具有高压注射器接口、激光相机接口、原装双向对讲通话系统、悬吊式手术灯。 12.多道生理记录。 13.报价包含进行一次10公里内的移机。 14.配置：高压注射器1套、心电监护仪1台、除颤仪1台、临时起搏器1个、多道生理记录仪、射频消融仪、手术室集成医用彩色显示器4台、控制室医用彩色显示器1台。 15.防护用品（铅衣至少5套，移动铅防护屏2套） 16.质保≥5年，质保期内开机率≥95%。 | 医学影像科 心内科 神经内科 神经外科 普外科 肿瘤科
5 | 移动式平板C形臂X射线机 | 1 | 套 | 国产 | 设备用途：适用于骨科、脊柱外科、创伤科、关节外科、疼痛科、手术室等多个科室；能在术中提供透视及摄影功能。 配置要求：探测器面积≥30cm×30cm。 移动铅屏1套，铅防护用品≥3套。 质保≥5年，质保期内开机率≥95%。 | 骨科
6 | 宫腔检查镜及操作器械（一体镜） | 1 | 套 | 国产 | 用途：宫腔检查 配置要求：一体镜+剪刀2把+异物钳2把+光纤1根+膨宫棒1根+宫腔异物取出钳1把+消毒盒2个 质保≥5年 | 妇产科
7 | 宫腔内窥镜及操作器械（冷刀系统） | 1 | 套 | 国产 | 用途：宫腔检查+治疗 配置要求：镜头+剪刀2把+异物钳1把+活检钳1把+光纤1根+膨宫棒1根+宫腔异物取出钳1把+消毒盒2个 质保≥5年 | 妇产科
8 | 中频治疗仪 | 10 | 台 | 国产 | 治疗颈腰椎病主要电疗设备，标准配置。质保≥5年 | 康复科
9 | 智能熏蒸仪 | 2 | 台 | 国产 | 开展中医熏洗适宜技术，标准配置。质保≥5年 | 康复科
10 | 体外膈肌起搏治疗仪 | 1 | 台 | 国产 | 开展心肺康复治疗技术，标准配置。质保≥5年 | 康复科
11 | 眼底照相系统 | 1 | 台 | 国产 | 眼底照相(含眼底造影）主要诊断治疗眼底疾病。糖尿病视网膜病变，老年性黄斑变性等眼底病变还需要眼底血管造影，明确病变性质和部位。设备购置要求：1.视场角度至少50度 （越大越好） 2.像素2400万以上 3.AI智能分析系统，出辅助报告。4.具有眼底血管造影功能 质保≥5年 | 眼科
12 | 全自动电子血压计 | 1 | 台 | 国产 | 主要用途：自动测量透析病人血压并记录，具备数据无线传输功能，可将血压测量数据直接传导至析之助电脑端。 配置要求：1.全自动测血压：患者将上臂置于机器内，电机自动裹袖带，测量上臂血压，自动放气，精确测量患者血压，压力测量分辨率：1mmHg；脉率测量分辨率：1bpm； 2.可适用于各种身高体重的成年人； 3.有数字显示屏显示测量结果： 4.有语音提示功能：真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； 5.具备数据联网功能，可将患者测量血压数据实时传入电脑和平板设备的透析管理软件端。 质保≥5年 | 血液透析室
13 | 冠脉血管内超声（IVUS） | 1 | 套 | 国产 | 主要用途：能够对血管进行截面成像，清晰显示管壁结构的厚度、管腔大小和形状等，并精确地测量血管腔径及截面积，甚至可以辨认钙化、纤维化等病变，进而发现冠脉造影不能显示的血管早期病变。 配置要求：1、血管内超声系统主机≥1 台。 2、采集处理器≥1 个。 3、显像处理器≥1 个。 4、移动台车≥1 台。 5、马达驱动单元≥1 个。 6、压力信号发送和接收器≥1 个。 7、有创血压输出电缆≥1 条。 8、系统软件≥1 套。 质保≥5年 | 心内科
14 | 动态心电图工作站 | 10 | 台 | 国产 | 用途：记录24小时心电监测进行分析。 配置要求：（单台配置） ①十二道记录器 1 个 ②电极导联线 2 根 质保≥5年 | 心内科
15 | 生物显微镜 | 1 | 台 | 国产 | 主要用途：主要用途 病理 诊断：观察组织切片、细胞涂片等，帮助医生诊断疾病，如肿瘤、炎症、感染等，为疾病的诊断、治疗和预后提供依据。 配置要求：.正置显微镜主机 1套 2.三目观察筒 1套 3.10X目镜 2套 4.物镜4X 10X 20X 40X 100x 5支 5.6孔物镜转盘 1套 6.载物台 1套 7.夹片器 1套 8.明场透射光源 1套 9.采图相机 1套 质保≥5年 | 病理科
16 | 轮转式切片机 | 1 | 台 | 国产 | 切片机用途：用于病理分析前样本切片。 配置要求：轮转式切片机主机1台， 大手轮1个，刀架1套，工具包1套， 清洁毛笔和镊子废蜡刷子2套。 质保≥5年 | 病理科
17 | 生物组织摊烤片机 | 1 | 台 | 国产 | 主要用途： 1. 摊片 2. 烤片； 配置要求： 1.摊片机 2.烤片机 质保≥5年 | 病理科
| 合计 | 36