# 区域影像系统维保要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 基本系统维护要求 |
| 1.1 | 支持对接CT，MR，DR，RF，US等符合DICOM通讯影像设备 |
| 1.2 | DICOM Storage确保影像传输的正确性和完整性 |
| 1.3 | 支持 DICOM 传送与接收 |
| 1.4 | 支持系统对于影像/存储/数据库/备份服务器监控 |
| 1.5 | 支持多层存储与管理 |
| 2 | 接口要求 |
| 2.1 | 提供第三方影像调阅接口 |
| 2.2 | 对接不限于二维码浏览、短信链接、微信公众号等多种入口方式 |
| 2.3 | 远程诊断报告信息返回医院PACS |
| 3 | 高级影像后处理软件维护要求 |
| 3.1 | 修复MPR功能 |
| 3.2 | 修复3D重建功能 |
| 3.3 | 修复3D切割功能 |
| 3.4 | 保障影像处理功能的流畅 |
| 4 | 远程诊断平台维护要求 |
| 4.1 | 保障远程诊断报告功能正常使用，全年正常运行时间不低于98% |
| 4.2 | 可修正患者信息 |
| 4.3 | 可查询报告修改历史 |
| 4.4 | 可调阅历史影像作对照 |
| 4.5 | 报告模板维护 |
| 4.6 | 医生诊断、审核、修订权限调整 |
| 4.7 | 医生用户增、删、配置 |
| 4.8 | 远程服务关系设置 |