附件：
监控系统维修设备、配件清单

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量
	单价（元）

	1
	枪式摄像机、海螺型摄像机
	1、网络高清摄像机，视频分辨率和帧率≥2560x1440、25帧/秒，最低照度≤0.005 lx，视频压缩标准需支持H.265和H.264；2、具有≥1个网口、支持POE供电，≥1个麦克风，红外补光距离需≥30米，防护等级不低于IP66。
	台
	1
	

	2
	5口千兆交换机
	1、5个千兆口交换机，非网管型交换机，桌面式
	台
	1
	

	3
	10口千兆交换机
	1、10个10/100/1000Mbps自适应电口+2个；10/100/1000Mbps上联光口，交换机容量36Gbps，包转发率26.78Mpps，非网管型交换机机架式。
	台
	1
	

	4
	监控主机（32路）
	1、采用嵌入式设计，19英寸标准机箱，支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥256M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥12路1080P视频同时解码输出；2、支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；3、内置不少于8个SATA接口，支持接入4TB/8TB、16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；4、不少于2个HDMI和2个VGA输出接口，≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥2路DC 12V输出接口，≥8路报警输入、≥4路报警输出接口。
	台
	1
	

	5
	8T监控硬盘
	1、容量（GB）：8000接口：SATA3.0转速（rpm）：7200。
	台
	1
	

	6
	集中供电电源12V30A
	1、12V30A；2、输出实际功率360W；3、输入电压AC200-240V；

4、输入频率50-60Hz；5、输出电流20A；6、输出电压DC12V；

7、工作环境；-10°-40°C；20%-90%RH。
	台
	1
	

	7
	光纤收发器
	1、千兆单模单纤收发器；2、1个10/100/1000 BaseT（X）自适应RJ45接口；3、1个1000 BaseFX以太网光纤接口；
4、单模单纤，传输距离可达20、80公里；5、支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x网络标准；6、存储转发交换方式；
7、平均无故障时间MTBF≥10万小时；8、全金属封闭结构，工作温度范围可以达到-30~70 ˚C；9工业级设计,安装简便、即插即用。
	对
	1
	

	8
	六类网线
	1、六类网线的最高传输速率为1000Mbps。六类网线指的是六类线，也就是符合CAT-6标准的线缆。可用于语音、综合业务数据网络（ISDN）、ATM155Mbps和622Mbps，100MbpsTPDDI，快速以太网和千兆以太网国标六类非屏蔽网线；2、产品标准：ISO_IEC11801-A1-2008、TIA/EIA-568 C.2，YD/T 926.2-2009和YD/T1019-2013；3、产品特性：六类非屏蔽数字电缆传输带宽≥250MHz，满足1000兆数据传输，采用中心十字架结构；铜芯材料采用优质TR实芯裸铜导体,铜线直径≥0.57mm，满足线规23AWG；绝缘采用优质高密度聚乙烯（HDPE）厚度≥0.225mm，护套材料采用优质PVC料，厚度≥0.6±mm ；防火级别为CM，铜缆外径为￠6.3±mm ；工作温度范围：-20 至 75度；4、电缆电气性能和传输特性：直流电阻：≤9.4Ω/ 100m；直流电阻不平衡：≤2.5%；工作电容：≤5.6nF/100m；绝缘电阻：＞5000 MΩ·km；导体间介电强度：1.0KV·1min；5、产品用途：适用于综合布线网络，支持各种高速率ATM622Mb／1.24Gb。
	1
	米
	

	9
	电源线
	1、RVV2×1.0国标；2、用途：动力照明，厂用电源线，家用电源线，小型电动工具，仪器仪表之用；3、适用额定电压：450/750V及以下动力装置；产品标准：GB/T 5023、JB/T 8734、GB/T 19666；4、产品结构：导体：高纯度无氧化铜杆；绝缘：绝缘性能优异PVC绝缘料；护套：高环保级别PVC护套料；5、使用特性：敷设要求：移动连接，固定布线，家装布线或工程布线；外界温度宜不低于0℃；工作温度：PVC绝缘电线导体长期允许工作温度等级为70℃或90℃；弯曲半径：一般电线允许弯曲半径不小于电线外径的6倍。
	1
	米
	

	10
	光纤跳线（1.5米）
	1、单模跳线；2、纤芯直径：单模光纤跳线的纤芯直径一般为9微米；3、衰减：光纤跳线的衰减通常以每公里衰减数（dB/km）来表示，衰减越小光传输质量越好；4、带宽：光纤跳线的带宽取决于光纤芯径、波长和传输距离等因素，一般为数十Gbps至数百Gbps不等。
	1
	条
	

	11
	监控主机（16路）
	1、采用嵌入式设计，19英寸标准机箱，支持≥16路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥256M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放，支持≥6路1080P视频同时解码输出；2、支持≥4路图片流人脸识别，支持≥10张/秒人脸比对报警，支持≥16个人脸名单库，总库容≥5万张，支持人脸签到、人脸考勤、人脸1V1比对、以脸搜脸、按属性检索等功能，支持≥2路视频流周界分析；3、支持活动目标与实时预览同屏显示，实时预览的同时可以提取视频画面中的活动目标，可显示人脸、人体、车辆等目标图片，点击图片可即时回放相关录像；4、内置不少于8个SATA接口，支持接入16TB、18TB、20TB等大容量硬盘，支持存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；5、不少于2个HDMI和2个VGA输出接口，≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥2路DC 12V输出接口，≥8路报警输入、≥4路报警输出接口。
	1
	台
	

	12
	4芯光缆（单模）
	4芯（国标）
	1
	米
	

	13
	显示器
	22寸（可壁挂、桌面式）
	1
	台
	

	14
	交换机（24口）
	国标协议（1000M100M10M传输）
	1
	台
	

	15
	POE供电交换机
	1、支持通过5类以太网线的无线访问点（AP）和网络监控摄像头（IPcameras），供电1-4端口或1～8端口；2、支持标准IEEE802.3af供电(端口供电功率最大为15.4W)10/100Mbps自适应RJ45端口，符合IEEE802.310Base-T和IEEE802.3u100Base-TX标准，流控方式：全双工采用IEEE802.3x标准，半双工采用Backpressure标准；3、支持端口自动翻转（AutoMDI/MDIX）；
4、支持端口防雷（端口达到防雷要求），最大PoE功率：105W（所有PoE端口，端口1～4端口或1至8端口），采用存储转发的交换机制，所有端口支持线速交换，64～1536帧长范围内均可达到线速；
	1
	台
	

	16
	PVC管
	20 B型管材
	1
	米
	

	17
	工时费
	安装、维护费
	1
	小时
	

	18
	辅材辅助费
	插线板、水晶头、光缆熔接等小项
	1
	项
	据实结算

	19
	其他项维修
	按照实际工程量核定价格签证、验收、结算
	1
	项
	据实结算


PAGE  


