大邑县人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散

指示线路更换采购项目比选文件

- 一、项目名称：大邑县人民医院发热门诊、供应室应急照明疏散指示线路更换采购项目

二、预算金额：招标控制价：人民币9474.02元

三、项目概述：拆除大邑县人民医院发热门诊二层三层、供应室原电气配管及配线，更换电气配管及配线恢复应急照明疏散指示正常功能。

四、比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

- 本项目不接受联合体参加比选。

- 五、技术要求★

1、技术标准：该项目执行我国现行的有关施工技术规范、验收规范和标准。

2、材料质量要求：材料须满足设计及相关质量标准的要求；

3、施工要求：

（1）施工时必须按响应文件的施工组织设计进行施工，必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，且要符合国家相关施工规范的相关要求。

（2）供应商须书面单独承诺，本项目施工及材料质量均符合设计要求，在后续使用过程中所发生的一切因施工或材料质量不符合要求所导致的事故均由供应商承担全部责任。（提供单独的书面承诺函）

4、安全文明施工要求：

（1）施工安全文明须满足国家及地方省市有关安全文明施工的要求。

（2）供应商应充分做好本项目的安全保障措施，避免施工过程中对其他人员造成伤害。

（3）供应商须单独书面承诺，如因供应商的安全保障工作不当而导致发生的一切安全责任以及给他人造成的损失均由供应商承担全部责任。（提供单独的书面承诺函）

六、商务要求★

1、工期：5个日历天、签订合同日计算；每延误工期1天，违约金按照合同总结的3%计取。

2、项目地点：大邑县晋原镇北街323号（发热门诊二、三层及供应室）

3、结算方式:根据中选人中选总价进行结算。

4、项目计价方式：本工程采用固定单价合同，在合同履行过程中，综合单价不予调整，项目结算时依据成交的综合单价按照实际完成工程量进行结算。

5、付款方式：项目全部完工并经验收合格后，中选人须向比选人开具合法有效的税务发票,以转账的方式支付，支付至结算总价的97%；余款3%作为质保金，在缺陷责任期满后支付。本项目缺陷责任期为12个月。

6、质量保修期：一年。

7、验收方式和验收标准：

（1）验收方式：项目全部完工后一次性竣工验收。

（2）验收标准：现行国家规范及质量验收标准及双方订立的合同进行验收

8、其他未尽事宜由比选人与比选中选人协商，在签订采购合同时进行约定。

注：本章中“★”号项为实质性要求，不满足按照无效响应处理。

七、评分细则

| 综合评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价30% | 30分 | - 以本次有效的最低比选报价为基准价，比选报价得分=(比选基准价／最后比选报价)×30； - 报价得分保留小数点后两位。 | / |
| 2 | 施工组 织设计 42% | 施工技术方案 16分 | 包括但不限于以下要素：（1）施工前的准备工作计划；（2）各分项工程施工方法和施工工艺；（3）施工安排（有针对性地对施工用电、用水、交通进行部署）；（4）施工过程重难点分析及解决方案。 注：以上内容齐全且符合本项目实际情况的得16分，每缺少一项扣4分，每有一项存在缺陷或不足的扣2分。 |  |
|  |  | 进度计划及保障措施 6分 | 包括但不限于以下要素：（1）符合本项目工期要求的进度计划；（2）针对进度计划制定的确保各项施工进度按时完成的具体措施计划；（3）根据进度计划制定的材料、机械、人员保障措施。 注：以上内容齐全且符合本项目实际情况的得6分，每缺少一项扣2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分。 |  |
|  |  | 质量保障措施 6分 | 包括但不限于以下要素：（1）质量目标及确保质量目标实现的组织保障措施和技术保障措施；（2）针对本项目的质量管理体系；（3）质量管理制度及隐蔽工程自查与验收管理制度。 注：以上内容齐全且符合本项目实际情况的得6分，每缺少一项扣2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分。 |  |
|  |  | 安全保障措施 8分 | 包括但不限于以下要素：（1）针对本项目的安全管理体系；（2）具体的安全组织措施和安全技术措施；（3）施工人员安全教育和培训计划。（4）安全应急预案（包括常规施工安全应急预案、针对本项目具体情况的安全应预案）。 注：以上内容齐全且符合本项目实际情况的得8分，每缺少一项扣2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分。 |  |
|  |  | 环境保护措施 6分 | 包括但不限于以下要素：（1）针对本项目的环境保护措施（如昼夜噪声控制目标、扬尘控制目标、建渣清理目标等）；（2）针对本项目的污染物处理措施；（3）环境保护管理体系及文明施工措施。 注：以上内容齐全且符合本项目实际情况的得6分，每缺少一项扣2分，每有一项存在缺陷或不足的扣1分。 |  |
| 3 | 项目管 理机构 16% | 16分 | - 拟派本项目的项目经理具备一级消防工程师证得4分，本项最多得4分； - 拟派本项目的技术负责人具备中级消防设施操作员证，且具备高级职称得4分，本项最多得4分； - 为本项目配备一名安全员（具备安C证或以上证书）得1分，配备一名施工员（具备中级消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证且具备设备安装施工员证书）得2分，配备一名质量员（具备中级消防设施操作员证）得1分，本项最多得4分； - 为本项目配备2名现场安装人员（具有电工操作证及消防设施操作员证的）4分，本项最多得4分； 注：以上配备人员不得重复，提供证书复印件。 |  |
| 4 | 类似 业绩 12% | 12分 | 供应商自2023年1月1日至响应文件递交截止日，每具有一个类似业绩得4分，最多得12分。 注：类似业绩是指与本项目类似的施工业绩。业绩时间以合同签订时间为准。须提供合同或协议书和验收证明材料。 |  |
| 注：上述评分标准中所述的缺陷或不足是指：名称地点错误，不符合本项目具体情况、方案或措施不详细具体、套用其他项目方案、描述前后不一致，措施计划不具备可操作性等。 |  |  |  |  |