- 大邑县人民医院

- 区域影像系统维保服务采购项目比选文件

- 一、项目名称：大邑县人民医院区域影像系统维保服务采购项目

二、预算金额：48800.00元/年

三、比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

- 本项目不接受联合体参加比选。

- 四、维护服务要求

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本系统维护要求 |  |
| 1.1 | 支持对接CT，MR，DR，RF，US等符合DICOM通讯影像设备 |  |
| 1.2 | DICOM Storage确保影像传输的正确性和完整性 |  |
| 1.3 | 支持 DICOM 传送与接收 |  |
| 1.4 | 支持系统对于影像/存储/数据库/备份服务器监控 |  |
| 1.5 | 支持多层存储与管理 |  |
| 2 | 接口要求 |  |
| 2.1 | 提供第三方影像调阅接口 |  |
| 2.2 | 对接不限于二维码浏览、短信链接、微信公众号等多种入口方式 |  |
| 2.3 | 远程诊断报告信息返回医院PACS |  |
| 3 | 高级影像后处理软件维护要求 |  |
| 3.1 | 修复MPR功能 |  |
| 3.2 | 修复3D重建功能 |  |
| 3.3 | 修复3D切割功能 |  |
| 3.4 | 保障影像处理功能的流畅 |  |
| 4 | 远程诊断平台维护要求 |  |
| 4.1 | 保障远程诊断报告功能正常使用，全年正常运行时间不低于98% |  |
| 4.2 | 可修正患者信息 |  |
| 4.3 | 可查询报告修改历史 |  |
| 4.4 | 可调阅历史影像作对照 |  |
| 4.5 | 报告模板维护 |  |
| 4.6 | 医生诊断、审核、修订权限调整 |  |
| 4.7 | 医生用户增、删、配置 |  |
| 4.8 | 远程服务关系设置 |  |

- ★五、商务要求（此部分不参与评分）

- 1、中标人在维保合同期间，应该遵守医院信息安全规章制度，对医院的数据严格保密，若因中标人行为造成医院数据泄密或财产损失，中标人应承担相应责任。

- 2、付款方式：签订合同生效后，采购人收到中标供应商开具的有效发票后15个工作日内，一次性支付当年的服务费。

- 3、其他未尽事项，合同约定。

- 4、履约期限：自合同签订之日起1年。

- 5、服务地点：大邑县人民医院指定地点。

注：采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

- 三、评分标准

综合评分明细表

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价（20%） | 20分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的评标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重（20%）×100 |  |
| 2 | 技术指标和功能要求（20%） | 20分 | 技术指标和配置完全符合招标文件要求没有负偏离得20分；与招标文件要求有非实质性负偏离的，一项扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 维保服务方案（30%） | 30分 | 投标人应针对招标文件中的服务标准与服务要求提供维保服务方案，维保服务方案应包含但不限于：1、维保响应方案；2、使用培训方案；3、维保服务措施；4、维保人员安排。维保服务方案内容完整且符合需求的得30分，每提供一项得7.5分，每有一处内容存在瑕疵扣3.75分，每一项最多扣7.5分。扣完为止。 （注：根据投标文件进行评审。说明：瑕疵是指方案中存在①内容有明显错误，前后内容无法连贯或互相矛盾②非专门针对本项目编制、内容脱离了实际情况不具备实施的可能性③简单套用其他项目方案④引用科学原理错误⑤内容不符合相关规范要求⑥存在与本项目无关的内容⑦内容简略或简单复制本项目采购需求等。） |  |
| 4 | 相关证书（15%） | 15分 | - 投标人维护团队人员具有正高级工程师认证的得5分，副高级工程师认证的得3分，中级工程师认证的得2分。最多得5分。注：投标文件中提供有效证明资料复印件及最近6个月社保证明并加盖公章。 （2）投标人具备云医疗软件同类产品厂商的经营或维护授权，具备得5分；生产商投标的直接得5分。最多得5分。 （3）投标人具备信息系统安全等级保护备案证明，三级及以上得5分，其余得1分，没有不得分。最多得5分。注：投标文件中提供有效证明资料复印件加盖公章。 |  |
| 5 | 业绩（15%） | 15分 | 投标人自2023年1月1日以来有三级医院项目的建设或维护案例，每提供一个案例5分，最多15分。 | 提供证明资料复印件并加盖投标人鲜章 |