大邑县人民医院

窗帘、隔帘等零星安装服务采购项目（二次）比选文件

一、项目名称：窗帘、隔帘等零星安装服务采购项目（二次）

二、项目预算：本项目采购预算为3.9万元/年，一采三年合同一年一签。（供应商报价为单价最高限价报统一下浮率）

- 三、产品清单

| 序号 | 货物名称 | 材质 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘-普通 | 单面麻 | 1 | 米 | 72 |
| 2 | 窗帘-避光 | 双面麻 | 1 | 米 | 98 |
| 3 | 轨道（直轨） | 铝合金 | 1 | 米 | 34 |
| 4 | 轨道（弯轨） | 铝合金 | 1 | 米 | 39 |
| 5 | 竖百叶窗帘 | 亚麻 | 1 | 平方 | 186 |
| 6 | 横百叶窗帘 | PVC高分子 | 1 | 平方 | 123 |
| 7 | 防火窗帘 | B1阻燃材料 | 1 | 米 | 128 |
| 8 | 隔断帘 | 涤伦麻 | 1 | 米 | 68 |
| 9 | 门帘（磁吸） | PVC | 1 | 平方 | 147 |
| 10 | 门帘（普通） | PVC | 1 | 平方 | 116 |
| 11 | 卷帘（半遮光） | PVC亚麻 | 1 | 平方 | 71 |
| 12 | 卷帘（全遮光） | PVC亚麻 | 1 | 平方 | 87 |
| 13 | 防蚊门帘 | 网纱 | 1 | 平方 | 100 |

★四、技术要求

| 序号 | 项目 |  | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 |  | ≤300mg/kg |
| 2 | PH值 |  | 4.0－9.0 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺 染料 |  | 禁用 |
| 4 | 可萃取铅含量 |  | ≤1.0 |
| 5 | 可萃取铬含量 |  | ≤2.0 |
| 6 | 耐洗色牢度 | 变色 | ≥4 |
|  |  | 沾色 | ≥4 |
| 7 | 水洗尺寸变化率 | 径向 | -4.0～+3.0 |
|  |  | 纬向 | -4.0～+3.0 |
| 8 | 防紫外线性能 | UPF值 | ＞40 |
|  |  | T(UVA)AV(%) | ＜5 |
| 9 | 遮光率 |  | ≥99% |
| 10 | 轨道 |  | 铝合金静音轨道 |
| 11 | 隔音 |  | 30dB-40dB |
| 12 | 阻燃 |  | 阻燃性能B1级 |

五、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

7.本项目不接受联合体参加比选。

- ★六、商务要求

- 1.服务地点：大邑县人民医院（所有院区）。

2.付款方法和条件：安装完成后，由成交供应商提供安装项目及费用清单，经采购人审查无误后，成交供应商需向采购人提供正式纳税发票，采购人将款项据实支付给成交供应商，结算时间可按每月据实结算。

3.安装调试：成交供应商负责货物的运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中（含税费）。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

4.质量保修期：质保期两年，质保期内因产品质量问题成交供应商将负责产品使用方面正常质量保证、维修及抢修。

5..成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

- 七、其他要求

1、评标过程中出现下列情形之⼀的，评审小组参照政府采购异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65 %；

（3）投标报价低于采购项⽬（采购包）最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 65 %；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项⾄第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项⽬具体成本测算等与报价合理性相关的书⾯说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间⼀般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标⽂件⼀并提交 相关书⾯说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部⻔ 指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2、每年考核验收合格后方可续签下一年度服务合同。（考核细则合同约定）

备注：本章采购文件中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。

- 七、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 报价为单价最高限价报统一下浮率。 注：满足招标文件要求且投标价格最低的报价(即统一下浮率最高)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(1-评标基准价)/(1-报价)x30。 |
| 2 | 实施方案 | 30分 | 供应商根据本项目特点，提供实施方案至少包含：①备货方案；②服务流程；③产品质量保证措施；④安装措施；⑤安装人员的配置及职责分工；⑥安装调试的计划流程。每具有一项得5分，最多得30分。 方案中存在缺陷或漏洞（缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)的，每有一处扣2.5分，直至本项扣完为止。 |
| 3 | 售后服务 | 20分 | 供应商需为本项目提供售后服务方案，方案包括：①售后服务人员配备及职责分工；②售后服务质量保障措施；③售后服务范围；④备品备件方案。每具有一项得5分，最多得20分。 方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得20分，每有1项缺项扣5分，每有一项内容不详尽、内容粗略、对本项目针对性不强、方案有逻辑性问题的扣2.5分，直至本项扣完为止。 |
| 4 | 履约能力 | 10分 | 投标人提供的2023年1月至今类似业绩，每提供一个业绩证明得 2分，最高得10分。 注：提供合同扫描件（加盖投标人公章）。 |
| 5 | 服务响应时间 | 10分 | 遇紧急情况需现场响应，以接到院方电话至现场处理所需的时间计。（提供服务承诺函） ①服务响应时间≤30分钟得10分，②服务响应时间>30分钟，≤1小时得7分，③服务响应时间>1小时，≤2小时得5分， ④服务响应时间>2小时不得分。 |