大邑县人民医院

离子交换树脂再生剂采购项目比选文件

一、项目名称：离子交换树脂再生剂采购项目

二、项目预算：3.9万元，据实结算。

- 三、产品清单

| 序号 | 货物名称 | 材质 | 规格 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离子交换树脂再生剂 | 精制盐（片剂） | 10kg/包 | 26.75 |

四、技术要求

| 序号 | 项目 | ▲技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感观指标 | 白色、片状颗粒、味咸、无异味、无肉眼可见外来杂质。 |
| 2 | 氯化钠(湿基)（以NaCl计）g/100g≥ | 99.5 |
| 3 | 水分(湿基)g/100g≤ | 0.30 |
| 4 | 水不溶物(湿基)g/100g≤ | 0.03 |
| 5 | 硫酸根g/100g≤ | 0.30 |
| 6 | 铅(以Pb计)mg/kg≤ | 2.0 |
| 7 | 总砷(以As计)mg/kg≤ | 0.5 |
| 8 | 镉(以Cd计)mg/kg≤ | 0.5 |
| 9 | 总汞(以Hg计)mg/kg≤ | 0.1 |
| 10 | 钡(以Ba计)mg/kg≤ | 15 |

五、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

7.本项目不接受联合体参加比选。

- ★六、商务要求

- 1.服务地点：大邑县人民医院（所有院区）。

2.付款方法和条件：合同签订后根据采购人每次通知的需求量供货，货物运至采购人指定地点，每批次经采购人验收无误后，成交供应商需向采购人提供正式纳税发票，按照采购方的支付流程以转账的方式支付，结算时间可按每月据实结算。

3.运输装卸：成交供应商根据采购人每次的需求量负责货物的运输，货物到达现场后，成交供应商组织装卸货物，搬运到采购人指定位置，所需的费用包括在总价格中（含税费）。运输及搬运过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

4.质保期限：所供离子交换树脂再生剂质保期为12个月内，自产品生产日期起计算。（提供服务承诺函）

5.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

- 七、其他要求

1、评标过程中出现下列情形之⼀的，评审小组参照政府采购异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65 %的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值× 65 %；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65 %的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65 %；

（3）投标报价低于采购项⽬（采购包）最高限价 65 %的，即投标报价<采购项目（采购包）最高限价× 65 %；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审小组会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项⾄第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项⽬具体成本测算等与报价合理性相关的书⾯说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间⼀般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标⽂件⼀并提交 相关书⾯说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

备注：本章采购文件中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足；带“▲”的为重要性参数条款，需提供相应的证明材料进行佐证。

。

- 八、评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | 报价为单价最高限价报价。 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40。 |
| 2 | 技术参数 | 10分 | 投标人针对“技术参数要求”中“▲”技术参数条款的响应得分规则如下:“▲”技术参数条款共10条，每一条响应得1分，完全响应的10分，不符合要求的每条扣1分，扣完为止。 注：比选文件“重要性参数条款指标注“▲”的条款”需提供参数中相应的证明材料进行佐证的，若提供的材料不能完全满足或未提供的按上述条款进行扣分。 |
| 2 | 实施方案 | 20分 | 投标人根据本项目特点，提供实施方案至少包含：①备货方案及服务流程；②产品质量保证措施；③配送方案；④团队人员的配置。每具有一项得5分，最多得20分。 方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得20分，每有1项缺项扣5分，每有一项内容不详尽、内容粗略、对本项目针对性不强、方案有逻辑性问题的扣2.5分，直至本项扣完为止。 |
| 3 | 售后服务 | 20分 | 投标人需为本项目提供售后服务方案，方案包括：①售后服务人员配备及职责分工；②售后服务保障措施；③售后服务响应流程；④退换货保障。每具有一项得5分，最多得20分。 方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得20分，每有1项缺项扣5分，每有一项内容不详尽、内容粗略、对本项目针对性不强、方案有逻辑性问题的扣2.5分，直至本项扣完为止。 |
| 4 | 服务响应时间 | 10分 | 遇紧急情况需现场响应，以接到院方电话至现场处理所需的时间计。（提供服务承诺函） ①服务响应时间≤30分钟得10分，②服务响应时间>30分钟＜1小时得7分，③服务响应时间>1小时＜2小时得5分，大于2小时不得分。 |