# 大邑县人民医院迁建项目

# 分诊排队叫号系统终端技术参数

# 二级分诊屏

1.CPU：≥4核

2.内存：≥2GB

3.存储：≥16GB

4.操作系统：≥Android 8.0

5.屏幕尺寸：≥22英寸

6.显示分辨率：≥1920*1080

7.网络接口≥RJ45*1个，最高速率≥ 1000Mbps，并支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。

8.扬声器≥2个

9.扫描功能：至少支持识别电子和纸质的二维码、一维码。

10.数字标牌：在顶部有可编辑电子显示门牌。

11.安装方式：壁挂

12.其他：支持对设备远程监控、管理

13.工作电压：220V

# 自助签到机

- CPU：≥4核

- 2.内存：≥2GB

# 3.存储：≥16GB

# 4.屏幕尺寸：≥21.5英寸

# 5.分辨率：≥1920*1080

# 6.触摸方式：电容触摸方式

# 7.网络接口≥1个RJ-45接口

# 8.操作系统：≥Android 8.0

# 9.安装方式：立式

11.扫描模块：设备支持光学扫描，可扫描一维码、二维码；

12.签到设别：设备支持身份证签到

13.其他：支持对设备远程监控、管理

14.工作电压：220V

# 取药窗口显示屏

- CPU：≥4核

- 2.内存：≥2GB

3.存储：≥32GB

4.操作系统：≥Android 8.0

5.屏幕尺寸：≥65英寸

6.显示分辨率：≥3840×2160

7.HDMI接口：≥1个HDMI接口

8.网络接口：≥RJ45*1个，最高速率≥ 1000Mbps，并支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。

9.安装方式：壁挂

10.其他：支持对设备远程监控、管理

11.工作电压：220V

# 一级分诊屏

- 1.CPU：≥4核

- 2.内存：≥2GB

3.存储：≥32GB

4.操作系统：≥Android 8.0

5.屏幕尺寸：≥65英寸

6.显示分辨率：≥3840×2160

7.HDMI接口：≥1个HDMI接口

8.网络接口：≥RJ45*1个，最高速率≥ 1000Mbps，并支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。

9.安装方式：壁挂

10.其他：支持对设备远程监控、管理

11.工作电压：220V

# 结算窗口显示屏

- 1.CPU：≥4核

- 2.内存：≥2GB

3.存储：≥32GB

4.操作系统：≥Android 8.0

5.屏幕尺寸：≥55英寸

6.显示分辨率：≥3840×2160

7.HDMI接口：≥1个HDMI接口

8.网络接口：≥RJ45*1个，最高速率≥ 1000Mbps，并支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。

9.安装方式：壁挂

10.其他：支持对设备远程监控、管理

11.工作电压：220V

# 抽血窗口显示屏

1.CPU：≥4核

2.内存：≥2GB

3.存储：≥16GB

4.操作系统：≥Android 8.0

5.屏幕尺寸：≥32英寸

6.显示分辨率：≥1920*1080

7.网络接口≥RJ45*1个，最高速率≥ 1000Mbps，并支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。

8.扬声器≥2个

9.USB接口≥USB*2个

10.安装方式：支持壁挂及吊装两种安装方式，支持横竖屏切换。

11.其他：支持对设备远程监控、管理

12.工作电压：220V

# 药品公示、院内导诊屏

- CPU≥4核

- 内存≥2G  存储≥16G

- 显示屏尺寸≥65英寸。显示分辨率：≥3840×2160；显示屏屏幕比例16:9。

- 显示屏操作支持触摸操作

- 操作系统：≥Android 8.0

- 有线网络：≥1个RJ45网络接口，最高速率≥ 1000Mbps，并支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。

- USB接口：≥2个USB接口。

- HDMI接口：≥1个HDMI接口。

- 安装方式：支持落地安装。

10.工作电压：220V

- 有源主喇叭、无源副喇叭

- 每套配置喇叭≥2个

- 有源主喇叭与无源副喇叭可搭配使用

# 取号机

1.CPU≥4核

2.内存≥2G  存储≥16G

3.显示屏尺寸≥21.5英寸。显示分辨率：≥1920*1080

4.显示屏操作支持触摸操作

5.操作系统：≥Android 8.0

6.有线网络：≥1个RJ45网络接口，最高速率≥ 1000Mbps，并支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps 速率自适应。

7.USB接口：≥2个USB接口。

8.安装方式：支持落地安装。

9.扬声器≥2个

## 10.标配：热敏打印机、二维码扫描、身份证读卡器等

11.工作电压：220V

- 门诊信息交互服务器

- 1.电源类型：双电源

- 2.CPU数量≥2颗

- 3.CPU主频≥2.4GHz

- 4.CPU核数≥24核

- 5.内存容量(单条)≥32GB

- 6.内存条数≥4

- 7.固态硬盘容量(单个)≥480GB

- 8.固态硬盘数量≥2个

- 9.机械硬盘数量≥2个

- 10.机械硬盘容量(单个):4TB

- IP网络叫号器

- 1.CPU≥4核

- 2.内存≥1G 存储≥8G

- 3.操作系统：≥Android 8.0

- 多媒体控制盒

- 1.CPU≥4核

- 2.内存≥2G 存储≥16G

- 3.操作系统：≥Android 8.0

4.工作电压：220V

- 窗口对讲机

1.主机与副机支持配套连线使用