## 附件1
大邑县人民医院医用干式激光胶片调研清单
产品编号 | 耗材名称 | 规格型号 | 主要用途及参数要求 | 商务要求 | 需求科室
1 | 医用干式激光胶片 | 14*17英寸 | 1、规格：14*17英寸。 2、胶片应为医用干式激光胶片（聚酯（PET）片基包被银盐和保护层组成。 3、胶片最高密度≥2.40。 4、胶片灰雾度：≤0.30。 5、胶片不含镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯醚。 6、胶片的形状为矩形，四角切圆角。圆角应圆滑，不得有毛刺和棱角。 7、支持使用干式激光成像技术打印胶片。 8、胶片输出分辨率须每英寸≥640个像素。 9、须提供配套的自助打印设备用于胶片打印。 | 1、服务期限：1年 2、采购方式：按采购人要求不定时分批送货，以实际数量据实结算。（接到采购人配送胶片通知后2小时内送到采购人指定地点，不符合技术要求的胶片或胶片有损坏的供应商免费更换。） 3、质保期：胶片有效期为收货通过验收后≥12个月。 | 医学影像科