附件：

厨房设备清单及参数要求

| 序号 | 区域 | 设备 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更衣间 | 感应洗手池 | 2 | 台 | 304不锈钢1.2mm、感应龙头、医院卫生级、一体成型圆角；满足更衣区卫生洗手需求，无接触更安全 |
| 2 | 主副食库 | 单星盆水池 | 4 | 台 | 304不锈钢1.2mm、可调脚、食品级、加深盆体防溢水；库房食材清洗，防溢防堵，食品级安全 |
| 3 |  | 双层工作台 | 2 | 台 | 304不锈钢1.2mm、U型加强筋、承重强、后厨通用操作；食材分拣、加工操作，承重稳固耐用 |
| 4 |  | 四层栅格货架 | 2 | 台 | 不锈钢管架、通风稳固、库房适用、栅格沥水防潮；食材分类存放，通风防潮，提升空间利用率 |
| 5 |  | 米面架 | 6 | 台 | 不锈钢方管、防潮离地、粮食存放、加厚承重；米面离地存放，防潮防虫，承重安全 |
| 6 |  | 四层平板货架 | 4 | 台 | 304不锈钢1.2mm、加强筋、承重防潮、平板稳固；干货/食材规整存放，承重耐用 |
| 7 | 热厨间 | 单头大锅灶 | 2 | 台 | 304不锈钢、熄火保护、GB35848-2024、大功率炉膛；大锅烹饪，安全保护，符合国标 |
| 8 |  | 单头单尾小炒灶 | 1 | 台 | 304不锈钢、熄火保护、3C认证、高效小炒；小份菜品炒制，高效节能，安全合规 |
| 9 |  | 双头双尾小炒灶 | 1 | 台 | 双炉头、大功率、医院高峰供餐、加厚不锈钢；满足高峰供餐，双灶同步高效 |
| 10 |  | 四头煲仔炉 | 1 | 台 | 独立调节阀、全铜气阀、煲仔适用、多灶同步；煲仔/小锅烹饪，多灶独立控制 |
| 11 |  | 双头矮汤炉 | 1 | 台 | 低架、大汤桶、熄火保护、安全耐用、符合国标；汤品熬煮，低位操作，安全便捷 |
| 12 |  | 双门蒸饭车(燃气) | 2 | 台 | 304不锈钢、四轮、熄火保护、大容量蒸制；米饭/菜品蒸制，大容量适配医院供餐 |
| 13 |  | 炉拼台 | 3 | 台 | 304不锈钢1.2mm、灶台衔接、配料暂存；灶台衔接操作，配料临时放置 |
| 14 |  | 双通移门荷台柜 | 5 | 台 | 304不锈钢、移门、储物+操作、加强承重；兼具操作与储物，移门设计省空间 |
| 15 |  | 双层工作台 | 4 | 台 | 304不锈钢1.2mm、通用操作、双层加固；后厨加工操作，双层结构利用率高 |
| 16 |  | 单通移门荷台柜 | 4 | 台 | 304不锈钢、移门、厨房储物、靠墙布局；靠墙储物，移门防尘，整洁卫生 |
| 17 |  | 双星盆水池 | 1 | 台 | 双槽、304不锈钢1.2mm、清洗分流、生熟分开；双槽分流，生熟分离，避免交叉污染 |
| 18 |  | 四层栅格货架 | 3 | 台 | 不锈钢、可调脚、后厨储物、通风稳固；后厨物料存放，沥水通风 |
| 19 |  | 开水器带底座 | 1 | 台 | 缺水保护、自动保温、安全饮水、不锈钢机身；提供安全热水，缺水防干烧 |
| 20 |  | 洗地喷枪 | 2 | 台 | 高压清洗、食品级、后厨必备、耐温耐压；后厨地面/设备冲洗，清洁彻底 |
| 21 |  | 双温四门高身柜 | 3 | 台 | 双温、品牌压缩机、冷藏冷冻合规、304不锈钢；食材冷藏冷冻，双温分区，保鲜合规 |
| 22 |  | 厨房灭火装置双瓶组 | 1 | 台 | 双瓶组、食用油灭火剂、IP68、消防强制；厨房消防必备，快速灭火，合规强制 |
| 23 | 面点间 | 单星盆水池 | 1 | 台 | 304不锈钢1.2mm、面点间清洗、加深盆体；面点原料清洗，加深盆体防溅 |
| 24 |  | 不锈钢面案工作台 | 1 | 台 | 加厚面板、加强筋、揉面专用、平整耐磨；面点揉面操作，面板平整耐用 |
| 25 |  | 单通拉门挂墙柜 | 2 | 台 | 挂墙、移门、304不锈钢、省空间、工具收纳；挂墙收纳，节省地面空间 |
| 26 |  | 挂墙双层架 | 2 | 台 | 304不锈钢、挂墙、工具收纳、整洁有序；面点工具挂墙存放，取用便捷 |
| 27 |  | 饼盘车 | 1 | 台 | 304不锈钢、万向轮、烤盘转运、静音顺滑；烘焙烤盘转运，静音灵活 |
| 28 |  | 双温四门高身柜 | 1 | 台 | 双温、面点原料冷藏冷冻、品牌压缩机；面点原料保鲜存储，温控精准 |
| 29 |  | 三层六盘不锈钢烤箱 | 1 | 台 | 微电脑控温、独立上下火、烘焙均匀、商用级；烘焙烤制，独立控温，出品稳定 |
| 30 |  | 不锈钢双门发酵箱 | 1 | 台 | 26层、恒温恒湿、发酵专用、不锈钢机身；面点发酵，恒温恒湿，提升出品质量 |
| 31 | 售卖 留样间 | 单星盆水池柜 | 5 | 台 | 带柜门、304不锈钢、售卖间卫生、清洗储物一体；清洗+储物一体，符合售卖区卫生 |
| 32 |  | 五格售饭工作台 | 4 | 台 | 五格保温、304不锈钢、医院售饭、恒温控制；医院窗口售饭，保温分餐，便捷卫生 |
| 33 |  | 双层工作台 | 3 | 台 | 304不锈钢1.2mm、备餐操作、双层加固；备餐整理操作，稳固耐用 |
| 34 |  | 单通移门荷台柜带靠背 | 5 | 台 | 带靠背、移门、304不锈钢、备餐储物防溅；备餐储物，靠背防溅，整洁安全 |
| 35 |  | 双门留样柜 | 1 | 台 | 0-10℃、双锁、食品留样强制、精准温控；食品留样专用，双锁管理，符合监管 |
| 36 | 洗碗 消毒间 | 收餐工作台 | 1 | 台 | 304不锈钢、收餐分类操作、残渣分离；餐后餐具回收，残渣分离分类 |
| 37 |  | 单星盆水池 | 4 | 台 | 304不锈钢1.2mm、餐具初洗、加深防堵；餐具初洗，加深防堵，易清洁 |
| 38 |  | 双层工作台带靠背 | 1 | 台 | 带靠背防溅、洗碗间专用、304不锈钢；餐具整理，靠背防溅，适配洗碗区 |
| 39 |  | 双层工作台 | 2 | 台 | 304不锈钢、餐具整理、双层加固、通用；洁净餐具规整存放，双层实用 |
| 40 |  | 四层栅格货架 | 3 | 台 | 不锈钢、餐具存放沥水、栅格通风防潮；餐具沥水存放，通风干燥 |
| 41 |  | 电热水器 | 2 | 台 | IPX4防水、二级能效、热水稳定、大容量；提供清洗热水，节能稳定 |
| 42 |  | 热风循环消毒柜 | 4 | 台 | 120℃高温、GB/T 17988-2024、消毒合规、二星级；餐具高温消毒，二星级达标 |
| 43 |  | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 | 消毒间杀菌、卫生标准、紫外+臭氧；消毒间环境杀菌，双重保障 |
| 44 |  | 风幕机 | 4 | 台 | 高风速、低噪音、防虫防尘、空气隔断；出入口空气隔断，防虫防尘 |
| 45 |  | 原水箱1000L | 1 | 个 | 304不锈钢、净水前置储水、食品级；净水前置储存，食品级安全 |
| 46 |  | 纯水箱2000L | 1 | 个 | 304不锈钢、内置紫外、净水储存、大容量；净水存储，内置杀菌，保障水质 |
| 47 |  | 供水系统 | 1 | 台 | 恒压、紫外杀菌、末端供水、304不锈钢；恒压供水，末端杀菌，用水安全 |
| 48 | 抽排 系统 | 油烟净化一体机 | 15.7 | 米 | 多层净化、净化率≥97%、环保达标、不锈钢；油烟高效净化，排放达标 |
| 49 |  | 不锈钢抽风管 | 140 | ㎡ | 1.0mm不锈钢、密封压筋、排烟通畅、加固；厨房排烟，密封牢固，耐用防腐 |
| 50 |  | 软接 | 8 | 套 | 防油帆布、减震、风机连接、耐高温；风机软连接，减震降噪，耐高温 |

- 报价单

| 序号 | 货物名称 （标的名称） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感应洗手池 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 单星盆水池 | 4 | 台 |  |  |  |
| 3 | 双层工作台 | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 四层栅格货架 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 米面架 | 6 | 台 |  |  |  |
| 6 | 四层平板货架 | 4 | 台 |  |  |  |
| 7 | 单头大锅灶 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 单头单尾小炒灶 | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 双头双尾小炒灶 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 四头煲仔炉 | 1 | 台 |  |  |  |
| 11 | 双头矮汤炉 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 双门蒸饭车(燃气) | 2 | 台 |  |  |  |
| 13 | 炉拼台 | 3 | 台 |  |  |  |
| 14 | 双通移门荷台柜 | 5 | 台 |  |  |  |
| 15 | 双层工作台 | 4 | 台 |  |  |  |
| 16 | 单通移门荷台柜 | 4 | 台 |  |  |  |
| 17 | 双星盆水池 | 1 | 台 |  |  |  |
| 18 | 四层栅格货架 | 3 | 台 |  |  |  |
| 19 | 开水器带底座 | 1 | 台 |  |  |  |
| 20 | 洗地喷枪 | 2 | 台 |  |  |  |
| 21 | 双温四门高身柜 | 3 | 台 |  |  |  |
| 22 | 厨房灭火装置双瓶组 | 1 | 台 |  |  |  |
| 23 | 单星盆水池 | 1 | 台 |  |  |  |
| 24 | 不锈钢面案工作台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 25 | 单通拉门挂墙柜 | 2 | 台 |  |  |  |
| 26 | 挂墙双层架 | 2 | 台 |  |  |  |
| 27 | 饼盘车 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 双温四门高身柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 三层六盘不锈钢烤箱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 不锈钢双门发酵箱 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 单星盆水池柜 | 5 | 台 |  |  |  |
| 32 | 五格售饭工作台 | 4 | 台 |  |  |  |
| 33 | 双层工作台 | 3 | 台 |  |  |  |
| 34 | 单通移门荷台柜带靠背 | 5 | 台 |  |  |  |
| 35 | 双门留样柜 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 | 收餐工作台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 单星盆水池 | 4 | 台 |  |  |  |
| 38 | 双层工作台带靠背 | 1 | 台 |  |  |  |
| 39 | 双层工作台 | 2 | 台 |  |  |  |
| 40 | 四层栅格货架 | 3 | 台 |  |  |  |
| 41 | 电热水器 | 2 | 台 |  |  |  |
| 42 | 热风循环消毒柜 | 4 | 台 |  |  |  |
| 43 | 紫外线消毒灯 | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 | 风幕机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 45 | 原水箱1000L | 1 | 个 |  |  |  |
| 46 | 纯水箱2000L | 1 | 个 |  |  |  |
| 47 | 供水系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 48 | 油烟净化一体机 | 15.7 | 米 |  |  |  |
| 49 | 不锈钢抽风管 | 140 | ㎡ |  |  |  |
| 50 | 软接 | 8 | 套 |  |  |  |
| 总合计（元） |  |  |  | 合计大写： |  |  |

公司名称：                    （单位公章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章） ：

报价日期：2026年  月   日

- 供应商在以上参数基础上报价（注：仅作为预算参考）。